## ТШР
| Акт теста шаговой реакции, позиция | [6 empty] | установки
| Данные по объекту: |  |  |  | Краткая спецификация на клапан
| Объект |  |  |  | Позиция
| Цех |  |  |  | Серийный номер
| Установка |  |  |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
Позиционер
Давление питания, бар
Привод, ПБ
Модель привода
Движение хода клапана
Материал сальника
ГРАФИК ТЕСТА ШАГОВОЙ РЕАКЦИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ШАГОВОЙ РЕАКЦИИ
| № | Шаг | Т86, время | Перерегулирование | № | Шаг | Т86, время | Перерегулирование
| 1 |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  | 5
| 6 |  |  |  | 6
| 7 |  |  |  | 7
| 8 |  |  |  | 8
| 9 |  |  |  | 9
| 10 |  |  |  | 10
| Разработано ООО "РДК Системс" | [5 empty] | Дата:

## ТО
| Акт о проведении диагностики клапана | [6 empty] | установки
| Данные по объекту: |  |  |  |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект |  |  |  |  | Позиция
| Цех |  |  |  |  | Серийный номер
| Отделение/установка |  |  |  |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
| Материал деталей: |  |  |  |  | Позиционер
| Корпус |  |  |  |  | Давление питания, бар
| Крышка |  |  |  |  | Привод, ПБ
| Седло | CV/KV |  |  |  | Модель привода
| Шар |  |  |  |  | Движение хода клапана
| Диск |  |  |  |  | Материал сальника
Плунжер
Вал
Шток
Направляющая втулка
РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ
| Параметр измерения |  |  | Действительное значение: | Рекомендованное значение: |  | Примечание
Динамическая ошибка (среднее значение, %)
|  |  |  | 0.00 | 1.5 |  | не определено
Ход штока, мм Ход вала, град
|  |  |  | 55.62 | 50 |  | не определено
Заданный диапазон пружин привода, бар
|  |  |  | 0.00–0.00 | 0.50–1.05 |  | не определено
Нижнее/верхнее значение давления в приводе, бар
0.00–0.00
Коэффициент трения, %
|  |  |  | 0.00 |  |  | не определено
Трение (среднее значение, N)
0.000
| Зона посадки плунжер/седло* |  |  | без видимых дефектов
| Адаптация/детали адаптации позиционера* |  |  | удовлетворительно
| Состояние навесного оборудования* |  |  | удовлетворительно
| График трения хода клапана* |  |  | зоны повышенного трения отсутствуют
| Наличие течи по сальнику* |  |  | видимая течь не наблюдается
Время срабатывания прямого/обратного хода, сек.
| Заключение*: |  |  |  |  | Рекомендуемый ЗИП*:
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется.
ДАТА:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
| ЗАКАЗЧИК: |  | FIO
Разработано ООО "РДК Системс"
Диагностические графики клапана, поз.
График зависимости ход штока/управляющий сигнал мА
График зависимости ход штока/давление в приводе
График трения, N
Разработано ООО "РДК Системс"
ДАТА:

## ТЧР
| Акт теста на чувствительность реагирования, поз. | [5 empty] | установки
| Данные по объекту: |  |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект |  |  | Позиция
| Цех |  |  | Серийный номер
| Установка |  |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
Позиционер
Давление питания, бар
Привод, ПБ
Модель привода
Движение хода клапана
Материал сальника
ГРАФИК ТЕСТА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ
Восходящее движение
|  | Положение хода клапана, % | Задание + шаг 5% |  | Задание 1 + шаг 2% |  | Задание 2 + шаг 1% | Задание 3 + шаг 0,5%
Задание, %
Факт, %
Допустимая ошибка на шаг, %
Ошибка на шаг, %
Нисходящее движение
|  | Положение хода клапана, % | Задание - шаг 5% |  | Задание 1 - шаг 2% |  | Задание 2 - шаг 1% | Задание 3 - шаг 0,5%
Задание, %
Факт, %
Допустимая ошибка на шаг, %
Ошибка на шаг, %
Ошибка по положению, %
| Разработано ООО "РДК Системс" |  |  |  |  | Дата:

## ТРС
| Акт теста на разрешающую способность, поз. | [5 empty] | установки
| Данные по объекту: |  |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект: |  |  | Позиция
| Цех: |  |  | Серийный номер
| Установка: |  |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
Позиционер
Давление питания, бар
Привод, ПБ
Модель привода
Движение хода клапана
Материал сальника
ГРАФИК ТЕСТА НА РАЗРЕШАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА РАЗРЕШАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
Восходящее движение
|  | Положение хода клапана, % | Ступенчатый шаг 1 |  | Ступенчатый шаг 2 |  | Ступенчатый шаг 3 | Ступенчатый шаг 4
Задание, %
Факт, %
Ошибка на шаг, %
Нисходящее движение
|  | Положение хода клапана, % | Ступенчатый шаг 1 |  | Ступенчатый шаг 2 |  | Ступенчатый шаг 3 | Ступенчатый шаг 4
Задание, %
Факт, %
Ошибка на шаг, %
| Разработано ООО "РДК Системс" |  |  |  |  | Дата: | 23.03.2026

## Заключение
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. | резкий отрыв плунжера от седла | деформация адаптации/элементов обратной связи | высокое трение в диапазоне 0-100% хода клапана | перечень неисправного навесного оборудования указан в "Рекомендуемый ЗИП"
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести ремонт/замену позиционера/запчастей позиционера, калибровку позиционера. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию клапана: выполнить разборку, чистку, мойку внутренних деталей, проверка рабочей поверхности плунжер/седло/шар, проверка штока/вала (при необходимости заменить). Произвести замену сальниковой набивки, уплотнений. Произвести ревизию привода. После ремонта произвести настройку позиционера. | низкое значение зоны посадки плунжер/седло | деформация элементов обратной связи | высокое трение при выходе плунжера/диска из седла | некорректная работа позиционера (сбиты крайние точки)
Работа позиционера удовлетворительная. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию клапана: выполнить разборку, чистку, мойку внутренних деталей, проверка рабочей поверхности плунжер/седло/шар, проверка штока/вала (при необходимости заменить). Произвести замену сальниковой набивки, уплотнений. Произвести ревизию привода. После ремонта произвести настройку позиционера. | зона посадки плунжер/седло отсутствует | люфты адаптации/обратной связи | высокое трение в диапазоне 0-50% хода клапана | некорректная работа позиционера (неккоректное отрабатывание заданной характеристики) | наблюдается видимая течь
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести ремонт/замену позиционера/запчастей, калибровку позиционера. Ремонт механической части не требуется. | высокое значение зоны посадки плунжер/седло |  | высокое трение в диапазоне 50-100% хода клапана | позиционер неработоспособен
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести калибровку позиционера. Ремонт механической части не требуется. |  |  | высокое трение в средней зоне хода клапана
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. Рекомендуется подтянуть сальниковую набивку.
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. Рекомендуется ограничить ход клапана с применением функции позиционера "open stop adj".